# Опросный лист №_____на комплектные трансформаторные

# подстанции модульного типа КТПМ

Изготовитель: ООО ПФ «КТП-Урал»

Адрес производства: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30
Тел./факс: +7 (343) 345-09-16 (19)

Поставщик: ООО «ИНТЭКО»

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30
Тел./факс: +7 (343) 383-49-94

E-mail: info@inteko-ekb.ru

Место установки___________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО/телефон)_____________________________________________________

Основные параметры КТПМ

- высота над уровнем моря – не более 1000 м;

- диапазон рабочих температур от +40 до -60 0С;

- тип атмосферы I, II по ГОСТ 15150-69;

- допустимая снеговая нагрузка – 3200 Н/м2;

- скорость  ветра не более  36 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм;

- сейсмичность района, в баллах по шкале МSК-64 – 6 и более;

- среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию.

Таблица основных характеристик

| Класс напряжения | 0,4 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 35 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости*, кА |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости*, кА |  |  |  |  |
| Тип и количество провода в фазе (для ОРУ) |  |  |  |  |

* При отсутствии информации указать ток трехфазного короткого замыкания.

| № п/п | Наименование | Количество / значение параметра | Лист проекта (должен быть приложен к данному опросному листу) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главная принципиальная схема черт.____________________________________ |
|  | КТПМ в составе: |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство модульного типа КРУМ-35 кВ |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство модульного типа КРУМ-6(10) кВ |  |  |
|  | Распределительное устройство низшего напряжения РУНН-0,4 кВ |  |  |
|  | Общеподстанционный пункт управления ОПУ |  |  |
|  | Силовой трансформатор |  |  |
|  | Блочно-модульная конструкция «Исеть»-35 кВ |  |  |
|  | Блочно-модульная конструкция «Исеть»-6(10) кВ |  |  |
|  | Комплектный токопровод КТЕА |  |  |
|  | Ошиновка жесткая комплектная ОЖК |  |  |

|  | Комплект порталов, мачт и молниеотводов: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Портал |  |  |
|  | Портал |  |  |
|  | Портал |  |  |
|  | Прожекторная мачта |  |  |
|  | Молниеотвод |  |  |
|  | Комплект контактно-натяжной арматуры: |  |  |
|  | Границы поставки | От ____________________ до ________________, включая _______________________________ |
|  | Комплект кабельных конструкций: |  |  |
|  | Количество уровней навесных кабельных лотков: ⁪ 1 уровень ⁪ 2 уровня |
|  | Ширина лотка, мм: ⁪ 200; ⁪ 300; ⁪ 400; ⁪ иное (указать) |
|  | Комплект шкафов наружной установки: |  | Принципиальные схемы |
|  | Тип шкафа (ящика) |  |  |
|  | Тип шкафа (ящика) |  |  |
|  | Тип шкафа (ящика) |  |  |
|  | Крепления для шкафов наружной установки ⁪ включая БУ разъединителями |  |  |
|  | Комплект освещения: |  |  |
|  | Осветительная установка (на блоках): |  |  |
|  | Количество прожекторов: ⁪ 1 шт. ⁪ 2 шт. ⁪ 4 шт. Мощность прожектора: ⁪ 500 Вт ⁪ 1000 Вт |
|  | Осветительная установка (нетиповая): |  |  |
|  | Количество прожекторов: ⁪ 1 шт. ⁪ 2 шт. ⁪ 4 шт. Мощность прожектора: ⁪ 500 Вт ⁪ 1000 Вт |
|  | Прочее оборудование комплекта освещения |  |  |
|  | Комплект элементов заземления: |  |  |
|  | ⁪ в объеме поставляемой продукции: Полоса ____х____ (⁪ оцинкованная, ⁪ неоцинкованная) ⁪ в объеме всей подстанции |
|  | Высоковольтное оборудование: |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |

Заполняется заказчиком:

| 1. | Услуги шеф-монтажа | ⁪ Да ⁪ нет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контрольная сборка на заводе-изготовителе | ⁪ Да ⁪ нет |  |

| Заказчик СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |

| Проектная организация______________________________________________________________ Адрес_____________________________________________________________________________ |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | ГИП _______________________________________ Фамилия Подпись |

| ООО ПФ «КТП-Урал» СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Главный конструктор М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |