Опросный лист №__ на ошиновку жесткую комплектную (ОЖК) 6(10)-220 кВ  (системы сборных шин)

Изготовитель: ООО ПФ «КТП-Урал»

Адрес производства: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30
Тел./факс: +7 (343) 345-09-16 (19)

Поставщик: ООО «ИНТЭКО»

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30

Тел./факс: +7 (343) 383-49-94

E-mail: info@inteko-ekb.ru

Место установки___________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО/телефон)_____________________________________________________

ОЖК комплектуется полимерными или фарфоровыми опорными изоляторами. Ошиновка изготавливается с применением литых шинодержателей (разъемный вариант), цветовая маркировка шин выполняется маркировочными кольцами.

Работоспособность ОЖК обеспечивается при условиях:

- высота над уровнем моря – не более 1000 м;

- диапазон рабочих температур от +40 до -60 0С;

- скорость  ветра не более  32 м/с при отсутствии гололеда и не более 16 м/с при гололеде толщиной до 20 мм;

- сейсмичность района, в баллах по шкале МSК-64 – 6 и более.

В комплект ОЖК входят:

- шины;

- узлы крепления шин;

- перемычки или провода токовых компенсаторов;

- экраны;

- метизы;

- гибкая ошиновка к оборудованию;

- электропроводящая смазка;

- изоляторы.

Поставка опорных металлоконструкций, изготовленных согласно ТУ 16-2003 УРФИ.1100.00.00 ТУ, оговаривается в заказе отдельно (см. п.11.)

|  | Наименование показателя | Варианты исполнения, рекомендуемые опции | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер типовой схемы ОРУ (или предоставить нетиповую) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 6(10)/35 / 110 / 220 |  |
|  |  | иное |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 1000 / 1250 /1600 /2000 /2500 3150 / 4000 (для ОРУ 6(10), 35, 110 кВ) |  |
|  | Номинальный ток гибкой ошиновки (спуски с жесткой ошиновки), А | Ячейка № ……….. | ……….. А |
|  |  | Ячейка № ……….. | ……….. А |
|  |  | Ячейка № ……….. | ……….. А |
|  | Номинальный кратковременный выдерживаемый ошиновкой ток (ток термической стойкости), кА (3 сек.) | 31,5 / 40 /50 |  |
|  | Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого ошиновкой тока (ток электродинамической стойкости), кА | 80 / 102 /125 |  |
|  | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I / II / II* / III / IV |  |
|  | Материал изоляторов | полимер |  |
|  |  | фарфор |  |
|  |  | на усмотрение завода-изготовителя |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У / ХЛ /УХЛ |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 / 3 |  |
|  | Возможность расширения | Да, согласно черт._________________ |  |
|  |  | Нет |  |
|  | Опорные металлоконструкции | Да, согласно опросного листа ___________________ |  |
|  |  | Нет |  |
|  | Услуги шеф-монтажа | Да/нет |  |
|  | Прилагаемые документы | Главная электрическая схема |  |
|  |  | План ОРУ |  |
|  |  | Разрезы ОРУ |  |
|  |  | Опросные листы на ВВО |  |
|  | Дополнительные требования | 1. Сплошная покраска шин (по заказу) | Да/нет |
|  |  | 2. Опция «повышенный ток для плавки гололеда» | Да/нет |

| Заказчик СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |

| Проектная организация______________________________________________________________ Адрес_____________________________________________________________________________ |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | ГИП _______________________________________ Фамилия Подпись |

| ООО ПФ «КТП-Урал» СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Главный конструктор М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |