Опросный лист №_________ на опоры шинные

| Изготовитель: ООО ПФ «КТП-Урал» Адрес производства: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30 Тел./факс: +7 (343) 345-09-16 (19) Поставщик: ООО «ИНТЭКО» Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30 Тел./факс: +7 (343) 383-49-94 E-mail: info@inteko-ekb.ru | Место установки___________________________________________________________________ Наименование объекта______________________________________________________________ Контактное лицо (ФИО/телефон)_____________________________________________________ |
| --- | --- |

Параметры типовых шинных опор

| № пп | Технические параметры изоляции |
| --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| 2 | Тип изоляции | Фарфор | Полимер | Фарфор | Полимер | Фарфор | Полимер | Фарфор | Фарфор |
| 3 | Типы изоляторов | С4-195-II УХЛ1 | ОСК 12,5-35-В02-3 УХЛ1 | ОCК 20-35-Д02-2 УХЛ1 | ОСК 20-35-Е02-3 УХЛ1 | ИОС-110-600 II-М УХЛ1 | ОСК 10-110-В05-2 УХЛ1 | ОСК 10-110-Г05-2 УХЛ1 | ОТК 20-110-Г05-2 УХЛ1 | ОСК 10-110-Г09-2 УХЛ1 | ОСК 10-110-Г09-3 УХЛ1 | ОТК 20-110-Г05-3 УХЛ1 | LAPP С12,5-950-II | LAPP С16-1050-II | ОТК 8-220-А05-2 УХЛ1 | ОТК 8-220-А09-2 УХЛ1 | LAPP С16-1300-II | LAPP С16-1425-II | LAPP С12,5-1800-II | LAPP С12,5-1800-II |
| 4 | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | II | II | II | III | II | II | II | II | II | III | III | II | III | II | II | II | III | II | III |
| 5 | Значение заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Технические параметры проводников |
| --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения |
| 6 | Тип проводника | Провод | Труба |
| 7 | Количество проводников | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Диаметр проводника, мм (пример марки провода) | 20 (А240) | 22 (А300) | 24 (А350) | 28 (А 500) | 30 (А 550) | 45 (АС 900/75) | 60 (ПА 600) | 20 (А240) | 22 (А300) | 24 (А350) | 28 (А 500) | 30 (А 550) | 45 (АС 900/75) | 60 (ПА 600) | 20 (А240) | 22 (А300) | 24 (А350) | 28 (А 500) | 30 (А 550) | 45 (АС 900/75) | 60 (ПА 600) | 60 | 80 | 105 | 115 | 160 |
| 9 | Значение заказа для: |
| 10 | 35, 110 кВ |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – | – |  |  |  |  |  |
| 11 | 220 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| 12 | 330 кВ | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 500 кВ | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп Дополнительные параметры Параметры Варианты исполнения Значение заказа 14 Комплектация основанием Да \ нет 15 Потребность в шеф-монтаже Да \ нет 16 Количество шинных опор |  |
| --- | --- |

Параметры не типовых шинных опор

| № пп | Параметр | Значение заказа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
| 18 | Тип изоляции (полимер или фарфор) |  |  |
| 19 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН |  |  |
| 20 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 |  |  |
| 21 | Тип, количество и диаметр проводников |  |  |
| 22 | Эскиз посадочного места |  |  |
| 23 | Дополнительные требования |  |  |

| Заказчик: СОГЛАСОВАНО: МП Руководитель предприятия: | Ответственный исполнитель: Фамилия: Подпись: |
| --- | --- |
| ООО ПФ «КТП Урал»: СОГЛАСОВАНО: МП Главный конструктор: | Ответственный исполнитель: Фамилия: Подпись: |