Опросный лист №_____

на прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы

Изготовитель: ООО ПФ «КТП-Урал»

Адрес производства: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30
Тел./факс: +7 (343) 345-09-16 (19)

Поставщик: ООО «ИНТЭКО»

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30

Тел./факс: +7 (343) 383-49-94

E-mail: info@inteko-ekb.ru

Место установки___________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО/телефон)_____________________________________________________

Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы разработаны в соответствие с требованиями №3.407.9-172 (Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы. Материалы для проектирования) и предназначены для освещения и молниезащиты открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических подстанций напряжением 35-500 кВ.

| Тип прожекторной мачты и молниеотвода согласно альбому № 3.407.9-172 Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы (указать кол-во в заказе) |
| --- |
| Прожекторная мачта* |
| ПМС-24 | ПМС-24А | ПМС-24Б | ПМС-29,3 | ПМС-29,3А | ПМС-29,3Б | ПМС-32,5 | ПМС-32,5А | ПМС-32,5Б | ПМЖ-16,6 | ПМЖ-16,6А | ПМЖ-19,3 | ПМЖ-19,3А | ПМЖ-19,3Б | ПМЖ-22,8 | ПМЖ-22,8А | ПМЖ-22,8Б |
| Дополнительные требования |
| Температура наиболее холодной пятидневки, 0С |  |
| Наличие дневной маркировки (окраски) (согласно ПУЭ и в соответствии с правилами маркировки и светоограждения высотных препятствий) | С маркировкой | Без маркировки |
| Замечания, дополнения, комментарии |  |

* Железобетонные изделия в комплект поставки не входят

| Молниеотвод* |
| --- |
| МС-31,7 | МС-37 | МС-40,2 | МЖ-24,3 | МЖ-27,1 | МЖ-30,6 |
| Дополнительные требования |
| Температура наиболее холодной пятидневки, 0С |  |
| Замечания, дополнения, комментарии |  |

* Железобетонные изделия в комплект поставки не входят

| Фундамент |
| --- |
| Наименование показателя | Значение заказа |
| Металлические элементы | наименование | кол-во, шт. |
| для стальных изделий | Наголовник М-42 |  |
| для железобетонных изделий | Балка Б35-2-16 |  |
|  | Подкладка М-47 |  |

| Заказчик СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |

| Проектная организация______________________________________________________________ Адрес_____________________________________________________________________________ |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | ГИП _______________________________________ Фамилия Подпись |

| ООО ПФ «КТП-Урал» СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Главный конструктор М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |